	Выводы ТПП
	Резистор измерен на трех  разных мульт-ах

 9,29к; 9,29к; 9.24к

	
	С калибровкой
	Без калибровки

	1-2
	9399ом
	9354 ом

	2-3
	9404 ом 
	9354ом

	1-3
	9403 ом
	9343 ом


	Выводы ТПП
	Конденсатор К10-23

120пф 

по мульт М890

110 пф

	
	С калибровкой
	Без калибровки

	1-2
	115 пф
	106 пф

	2-3
	115 пф
	109 пф

	1-3
	115 пф
	108 пф.


