Фабричная установка 600В

Разрисована планка переключателей – порядок нумеровки выключателей и положение ВКЛ (ON) – вверх и ВЫКЛ (OFF – вниз)

(Единица: Вольт)

Постоянка 2-20-200-600 Вольт

Надпись под кривой стрелкой – «включатели внутри»

| ВКЛ | ВЫКЛ | Диапазон измерения |
| --- | --- | --- |
| 2,7 | 1,3,4,5,6 | 0-1,999 |
| 1,6 | 2,3,4,5,7 | 0-19,99 |
| 3,5 | 1,2,4,6,7 | 0-199,9 |
| 4 | 1,2,3,5,6,7 | 0-600 |

DP6						Цифровая измерительная панель

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + |  | - |  | Сеть |  |
| ВХОД (измерение) |  |  |  | 85-265 вольт переменное или постоянное |  |