С5-61 111X10 0,05% 10 ppm

	1
	110,998 +6/С –0,1/С2
	3
	110,999 +5,4/С –0,05/С2
	5
	110,954 –0,46/С

	2
	110,974 +4,7/С 
	4
	110,944 +0,46/С 
	6
	110,945 +4…+2,6/С


С5-61 909P30 0,01% 30 ppm

	1
	–30 ppm
	3
	+4 ppm
	5
	+2 ppm

	2
	–50 ppm 
	4
	–27 ppm
	
	


	С5-61 1kP5 0,01% 5 ppm

1
	–23 ppm –0,8/C 
	3
	0 ppm +0,6/C 

	2
	–18 ppm +1,2/C 
	
	


С5-61 1kU10 0,02% 10 ppm

	1
	+102 ppm –2/C 
	6
	+44 ppm –3,3/C
	11
	+135 ppm
	16
	+72 ppm

	2
	+72 ppm –1,8/C 
	7
	+117 ppm –2,2/C
	12
	+80 ppm
	17
	+91 ppm

	3
	+105 ppm –2,3/C –0,04/C2
	8
	+154 ppm –2,7/C
	13
	+70 ppm
	18
	+115 ppm

	4
	+107 ppm –3,2/C
	9
	+116 ppm –3,0/C 
	14
	+70 ppm
	19
	+79 ppm

	5
	+87 ppm –2,5/C
	10
	+146 ppm
	15
	+76 ppm
	
	


С5-61 1kX10 0,05% 10 ppm

	1
	–3,3/C –0,02/C2 (S7081)
	3
	–5,0/C
	5
	–5,3/C

	2
	–4,7/C –0,02/C2 (LTZ3)
	4
	–5,2/C
	6
	–5,2/C


	С5-61 2kP10 0,01% 10 ppm

1
	+7,7/C
	3
	–0,4/C
	5
	+8,2/C

	2
	+7,1/С
	4
	–0,4/C
	6
	–0,4/C 


С5-61 5k11P10 0,01% 10 ppm

	1
	–2,5/C –0,04/C2
	2
	–1,4/C –0,04/C2
	3
	–2,9/C –0,03/C2


С5-61 9k2U5 0,02% 5 ppm

	1
	–0,4/C –0,04/C2
	3
	–0,8/C –0,03/C2
	5
	–0,4…–0,25/C
	7
	+0,9…+0,5/C

	2
	–0,5/C –0,04/C2
	4
	–0,7…–1,3/C 
	6
	–3,7…–4,2/C
	
	


С5-61 10kP5 0,01% 5 ppm

	1
	+48 ppm
	6
	+93 ppm
	11
	+81 ppm
	16
	+17 ppm

	2
	+49 ppm
	7
	–46 ppm
	12
	–56 ppm
	17
	–12 ppm

	3
	–8 ppm
	8
	–41 ppm
	13
	–24 ppm
	18
	–28 ppm

	4
	+37 ppm
	9
	–45 ppm
	14
	–38 ppm
	19
	+13 ppm

	5
	+56 ppm
	10
	–9 ppm
	15
	+59 ppm
	20
	–5 ppm


С5-61 10kP10 0,01% 10 ppm

	1
	–15 ppm –0,9…–1,2/C
	6
	–0,7…–1,3/C 
	11
	+148 ppm
	16
	–0,9…–1,3/C 

	2
	–0,7…–1,1/C 
	7
	–42 ppm –1,3…–1,5/C
	12
	+50 ppm –0,7…–1,5/C
	17
	+80 ppm

	3
	–14 ppm –0,5/C
	8
	+44 ppm –0,9…–1,4/C
	13
	–17 ppm –0,3…–0,6/C
	
	

	4
	–0,8…–1,2/C 
	9
	+33 ppm +6,7…+5,0/C
	14
	–22 ppm –0,8…–0,5/C
	
	

	5
	+92 ppm
	10
	–6 ppm –0,5…–1,4/C
	15
	+13 ppm –5,8…–6,4/C
	
	


С5-61 10k5X10 0,05% 10 ppm

	1
	+5,2/C
	3
	+2,7/C
	5
	+1,9/C

	2
	+5,5/C
	4
	+5,2/C
	
	


С5-61  11k1R5 0,005% 5 ppm

	11
	+3,0/C
	23
	+0,4/C 
	34
	+0,4…–0,2/C

	15
	+0,25/C
	26
	+1,7…0,9/C
	35
	+1,7/C

	19
	+0,2…–0,3/C
	28
	+2,7/C
	
	

	22
	+1,0/C
	30
	+1,2/C
	
	


С5-61 11k1R10 0,005% 10 ppm

	1
	–4…3,3/C

	2
	–3,3/C


С5-61 11k1P10 0,01% 10 ppm

	1
	–4,3/C
	3
	–4,6/C

	2
	–4,4/C
	4
	–4,3/C


С5-61 12kP5 0,01% 5 ppm

	1
	+1,5/C
	3
	+5,9/C
	5
	–2,9/C 

	2
	+2,0/C
	4
	+0,3…–0,2/C
	
	


С5-61 12k1P5 0,01% 5 ppm

	1
	+1,8…1,6/C
	3
	+0,3…0,0/C
	5
	+2,3/C

	2
	+3,2/C
	4
	+2,2/C
	
	


С5-61 26k4X5 0,05% 5 ppm

	1
	–1,2/C –0,01/C2 
	4
	–0,2…–0,8/C

	3
	–0,9/C
	
	


