| Описание | Размеры, мм |
| --- | --- |
| Высота кольца | 32 |
| R внешний | 98 |
| R внутренний | 54 |

| Обмотка | Напряжение, В | Ток, А | Число витков | Диаметр провода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 220 | 0,403 | 393 | 0.36 |
| II | 30 | 2.5 | 54 | 0.9 |
| I | 220 | 0,8059 | 400 | 0.5 |
| II | 30 | 5 | 55 | 1.3 |
| I | 220 | 1.1699 | 411 | 0.65 |
| II | 30 | 7.5 | 56 | 1.65 |
| I | 220 | 1.5599 | 416 | 0.75 |
| II | 30 | 10 | 57 | 1.9 |