                                              UPS-3
 диапазон  работы от сети                                                           140      -   270  V 
Диапазон  частоты  сети                                                               40      -   70 Гц

 диапазона    выхода                                                                    210      -   230  V 
Мощность  нагрузки                                                                     1000  Вт

Нелинейность     синусоиды     не более                                    3  %                                                                          

 ток  зарядки    аккумуляторов                                                    2      -   120  А

 напряжения  зарядки                                                                  12      -   16   V 

напряжения  разрядки                                                                    9       -   15   V 
КПД    работы  от  сети                                                                 85  %                                                                          

КПД    работы  от  аккумуляторов                                               90  %           

В данном  UPS  были  реализованы  технические  решения,  направленные  на

улучшение  контроля  и эксплуатации   аккумуляторов,  так  как  это

наиболее  дорогостоящая  составляющая  системы  бесперебойного  питания.
Одно   из   решений  для повышения ресурса  это  возможность  подключения  различных по  ёмкости    аккумуляторов   в  параллель. Что  позволило  эксплуатировать  их  до  полного использования   ресурса, в  отличие  от  последовательного  соединения в  котором,  изготовители  аккумуляторов  рекомендуют  использовать  их  строго  одинаковые  и  до  80%  оставшегося  ресурса. 
Также  последовательное  соединение  существенно  уменьшает  проблемы
изготовителей,  но  увеличивает  потребителю,  который  начинает  это  понимать,  когда  через  год  проходится  менять  комплект  аккумуляторов.
В связи с этим  в  данном  UPS  реализована  возможность  обнаружения

ранней  стадии  деградации    аккумуляторов,  что  позволяет  вовремя  
отключить  неисправный  аккумулятор,  который  в противном случае 
испортил бы   все аккумуляторы.
Реализована  юстируемая  программная  обработка  вычисления  оставшейся

ёмкости  аккумуляторов,  благодаря  которой    потребитель  видит  “новизну”  своих аккумуляторов. Ток зарядки  можно задать  от  2- 120А, это позволит  зарядить ёмкость  1000 Ач  за  10 часов, что в  случае  использования  генератора  существенно повышает  КПД  его использования. Медленное  повышение  нагрузки  на  сеть  в момент  включения хорошо  сопрягает   UPS  с  генератором.

Гальванически  развязанная   On-Line  топология  данного     UPS  позволяет  подключать  к  нему  практически  любые  нагрузки. 

Имеются  различные  текстовые сообщения  об  авариях  с  отключаемой

звуковой  сигнализацией,  защита  от  переполюсовки  подключения  аккумуляторов.

Работа  без  вентиляторов  при  25С - 300  Вт. -  далее  плавный  разгон,       

Примерный  расчёт  времени  работы  при  условии, что  нагрузка 
не  более  10 %   от  ёмкости  аккумуляторов.

время  =  ( ёмкости  аккумуляторов  х  7 )  /   мощность нагрузки  (ватт)
                (          1000          х          7         )   /                 1000                                         =  7     часов

                (            400          х          7         )   /                   300                                         =  9,3  часа

включение  генератора  произойдет  после снижения  напряжения  на аккумуляторе ниже минимального заданного

напряжения  аккумулятора + 0,2 вольт, а отключение  после зарядки аккумулятора до напряжения заданной зарядки 2ступени

[image: image1.png]


[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.emf]+11

+11

2

1

6

7

9

10

4

X2

3

2

1

3

8

5

6

9

1

5

6

9

10

3

4

1

2

6

7

8

4

1

9

750k

100k

470µ25

330

330

6.6M

+ 5

3k

+5

13

12

10

9

7

6

4

3

1

16 MHz

1k

330

330

330

+ 5

22P

XCK

TXD

RXD

INT0

3k

+5

3k

E

+

GND

OUT

+ 5

3k

220n

13

14

PD6

PD7

12

10

9

PB6

PB7

6

7

PD4

3

4

PD1

PD2

1

PC6

3k

330

14

12

11

9

8

6

5

2

3

1

3K

PB3

PB2

PB5

PC0

GND

PC3

PC4

PC2

XCK

TXD

INT0

RESET

4.7k

PB0

12

PD6

PD5

13

9

PB6

10

6

PD4

PD3

7

3

PD1

PD0

4

1

1u 25

+ 5

5

7

1E

2.2k

7805

OC2

OC1B

22P

XCK

INT1

TXD

RXD

3k

8

6

16

15

17

19

20

23

22

26

25

28

3k

+5

OC1A

27k

PB1

PB2

PB4

PB5

AREF

GND

PC1

PC2

PC4

PC5

1E

+ 12

50.3Hz

55Hz

+ 5

220n

220n

17

16

20

19

23

22

26

25

28

4,7Е

1k

L

680n

SET

X4

FAN

K

H

L

X

H

8

6

7

4

5

2

3

1

8

6

7

4

5

2

3

1

1

3

4.7n

10k

8.2k

+5

33n

2

3

2

1

33k

LED-

GND

IN-

LED-

GND

IN-

SS510

1n

+5

+ 5

12/24V

+ 18

2

2.7k

10k

+5

1

9

11

10

13

12

15

14

16

9

11

10

13

12

15

14

16

20n

+12

XK1

R/W

RS

D6

D5

8.2k

5.1Е

7

5

+5

3

1

1u 25

8

6

5

4

3

2

1

220n

10k

10E

100E

4.7u

10E

100E

100p

8

6

4

2

5V1

LED+

RESET

VCC1

IN+

LED+

LED-

RESET

FAULT

VCC1

IN+

LED

V0

VCC

R/W

RS

DB5

DB6

DB4

47K

47K

4

2

12 24

12 24

18V

16V

US1M

18V

16V

US1M

VEE

VEE

VC

OUT

VCC

VE

1k

10

12

14

16

9

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

200E

0.6n

9

11

13

15

5

7

4,7Е

4,7Е

K2

8.2k

330

4.7u

4,7uF 

47K

4,7uF 

6.2V

47K

10

5.1

8

6

7

4

5

2

3

1

8

6

7

4

5

2

3

1

20k

X7

LED-

FAULT

GND

IN-

LED-

FAULT

GND

IN-

5,1Е

5,1Е

5,1Е

1

2

1

1

2

60V

X2

S

10

20

30

40

50

60

70

9

11

10

13

12

15

14

16

9

11

10

13

12

15

14

16

1

1

ТР2

F X

+

10k

10E

100E

10E

100E

100p

8

6

4

+ 5

2

240

33n

33n

215k

4

60V

XV3

15k

47K

4.3v

47K

4.3v

LED+

LED-

VCC1

GND

IN+

IN-

4 шт

SS110

817

1

2

16V

18V

US1M

16V

18V

US1M

4

2

13E

1

1

2

10

20

30

40

50

60

70

200E

0.6n

9

11

13

15

10E

GND

13E

3

1

12

4

ТР1

10k

3

XK1

1

20k

2

1

2

DR9

DR5

DR4

46µ

20k

3

1

XK1

11

4.7n

100k

47k

4,7Е

DR2

430V

20

10

30

40

70

60

3k

2

1

50

16V

47k

47k

100k

75k

1n

2

8

1

80

3 2

18

ВИТКИ

40

ТР4

100

4.7E

4.7E

8 - 15

ВОЛЬТ

120

2

10

0.46m

3.2m

1

2

70А

23А

ТОК

180

92mm

ДЛ / В

N

PE

L

XV1

200

1 µ

ТР3

10k

t

5

8

7

10

4

4

7

8

3

5

3

10

220k

100k

1u 25

DR8

330

SS510

5.1

ТР4

14

11

8

5

2

330

+5

330

T1

INT1

100k

11

PD5

PB0

8

5

2

PD3

PD0

13

+5

220n

13

10

7

4

PB1

PB4

PC1

PC5

INT1

RXD

14

11

PD7

PB7

8

5

2

PD2

PC6

TXD

6

8

680n

4.7k

OC1A

INT0

RESET

1k

7

5

18

21

24

27

OC1B

+5

1E

PB3

AVCC

PC0

PC3

4.7u

1E

+ 5

61Hz

15

18

FAN

21

24

27

4,7Е

SILA

SILA

X3

L

+ 5

+ 5

2

4

+5

1n

51E

1

4

t

LED+

VCC1

IN+

LED+

VCC1

IN+

20k

3k

10k

+

5.1k

1

5.1Е

2

E

D7

D4

8

6

4

2

7

+5

100p

7

5

3

1

3k

4.7

LED-

FAULT

GND

IN-

GND

IN-

GND

E

DB7

3

1

20k

51E

10E

9

11

13

15

10

10

12

14

16

6

8

1N4148

6.2V

4.3v

10

4.3v

+ 5

+ 5

330

X6

US1M

US1M

4.7K

14E

LED+

RESET

VCC1

IN+

LED+

RESET

VCC1

IN+

5.1V

5,1Е

2

3

GEN

60mm

L

2

2,2uF X 630V

1n

D

1

1k

C

100p

7

5

3

1

4.7

330uF X 400V

215k

215k

215k

+

3

GEN

1k

3

3

3

1

2

2

10

12

14

16

VCC

2

100

4.7u

2

10 М

1u630v

3

XK1

1.9 m

1.9 m

1

DR3

2

ТР3

12

DR1

50

1

DR11

1

DR11

1

1

2

N

L

PE

50

43

+5

12

1

8.2k

75 175 µ

680n

360 V

A12_2

A12_2

355mm

22n  630v

RXD

TXD

RXD

A12_1

A12_1

A12_1

TOK_AK

100n

630v

SS510

A12_1

A12_1

A12_1

RXD

RXD

VK_AKM

VK_AKM

X1

4,7Е

+5

22n 630v

RXD

RXD

TXD

X1

A12_1

A12_2

+11

100n  630v

A12_1

VK_AKM

TXD

RXD

RXD

X1

4

2

4.7n

200uG

18V

SS510

7805

200p

330E

PD6

PD7

PB6

PB7

PD4

VCC

PD1

PD0

PD2

1k

 4.7k

DR6

470µ25

330

+5

+5

330

330

SS510

7805

D6

D5

100u/25v

RS

+

78L05

LDS

D4

OOC

MC33063

1k

330E

16

17

AVCC

19

20

22

23

680n

25

26

7.15 MHz

28

6.6M

7.2M

BC847

200E

1E

VC

10u

PB3

PB2

22P

AVCC

PB5

PC0

GND

PC3

PC2

PC5

4,7n

PB1

PB3

PB4

mega88

AVCC

AREF GND

PC0

PC1

PC3

PC4

20n

330

20k

IRLML0040

SS510

PB0

15

OC1A

PD7 OC1B

PD5

17

18

PB7

GND

20

21

VCC

ATmega168

PD3

23

PD2

24

INT1

INT0

PD0 SDA

PC6 SCL

27

RESET

26

28

RXD

FAULT

FAULT

470µ25

DR7

OUT

1n

GND

3k

4,7Е

4,7n

330

4,7uF 25V

4.7 k

3k

205mm

430mm

X

H

KN1

+ 5

220n

3K

4.7u 35V

4.7u 25V

VEE

OUT

4.7k

VCC

VEE

4.7u

OUT

4.7k

VCC

LED+

LED-

+ 5 VCC1

GND

IN+

IN-

240

K_300V

1

1.4V -  4.5V

X4

3k

330E

220n

15

3

2

5

4

13

12

ZM

6.2V

4.3v

6.2V

4.3v

DESAT

10E

GND

HCPL3190

VEE

18V

VC

4,7uF 

100E

VE

100p

VEE

VEE

18V

16V

VC

4,7uF 35V

VE

7805L

220k 220k

220E

220n

5.1

K2

HLS - T78 - DC12V-C

VEE

OUT

VCC

VEE

OUT

VCC

12/24V

8.2k

10W

22k

220k

750k

TOP245Y

1

2

5k

4.7u

6.2V

4.7k

irg4pc50ud

4.7u

6.2V

4.7k

irg4pc50ud

VEE

VEE

VC

OUT

RESET

FAULT

DESAT

VCC

VE

1N4148

33n

1k

ОБМ

330uF X 450V

26C  =  6.37k

70C  =  0.9k

110mm

3 шт

120mm

5,1Е

100p

5

5,1Е

20k

4.7u

7

5,1Е

UFB280FA20

46µ

2

ТР2

68n

SS510

0.6 -  21 ШТ 30 µ

K58 X 25 X 20  Kool Mµ  1шт

ВИТКИ

1,5- 16 ШТ

ВИТ

390 mm

Длина

ТР3 K89 X 69  2 шт

3

8

0.3

300 64 0.2-0.3

ВИТКИ

Ш 12X10 

215k x  2

4.7V

6.2V

2200 X 25V

K1

TERM KITAI

2.7k

2

4.7k

820 - 1000u

5A

2.2u 630V

100k

ВИТКИ

TT

ВИТКИ

26u

ОБМ

ТР2

K1

T9CS1L24-12

1N4148

30k

40

ADC

3

817

1

XK2

N_UPS

PE

L_UPS

XV2

220n

3k

33k

3

3.3k

2

2k

0A = 4V

4.7µ

ВИТКИ

ВИТКИ

33 - 66

ВОЛЬТ

0.6 - 26ШТ

21 0.6 -  9ШТ

K80 X 50 X 20

0.3

ВИТКИ

EE16

140 160

RHRG30120

180p

2

100A

0.4

220 µ

TXD

X2

225mm

TXD

TXD

TERM KITAI

TXD

XK2

TXD

A12_1

A12_1

VK_AKM

3

8.2k

330

1

PB0

PD5

GND

PD3

PC6 RESET

+5

220n

470p

1k

200p

+5

680n 680n

D7

R/W

ZM

4,7uF

START

220n

VC

AREF + 5

15

18

21

24

27

8M

470µ25

PB1

PB4

AREF

ATmega88

PC1

PC4

PB2

PB5

GND

PC5

VCC

PC2

DD2

2.6-3.6v

+5

1E

1000u 25v

PD6 OC2

PB6

PD4

16

19

22

25

PD1

RESET

RESET

MC33063

33k +5

1k

100k

TERM KITAI

220n

4,7Е

+ 5

220n

330

VEE

VC

VE

VEE

VC

VE

+5

2

3k

1

6

14

11

LDS

4.7u

20k

VCC

VEE

4.7K

16V

100E

100p

220n

VEE

VC

HCPL-316J

VE

DESAT

12/24V

HCPL-316J

VEE

VC

VE

DESAT

1N4148

TT

100

750k

ТР1

3

0.25A

3k

10E

60mm

47u

SS510

0 C  =  14.6k

60C  =  1.35k

50C  =  1.8k

DR10

330

5.1V

5,1Е

6

8

1N4148

330

DR4  DR5

5.6E

147 1 - 1 ШТ

9 0.7

3.3n 2kv

330

8.2k

70 C  =  1.5k

20 C  =  10k

0   C  =  32k

1

47k

SMBJ 200CA

5A

1N4148

100

153

38m

IRLML2502

4

3.3n

3.3n

7809L

2k

LM2904

47n250v

DR6  DR8

1m

198 - 392

DR7

1.8 m

K89 X 69  2 шт

0.3

330mm

480mm

420mm

290mm

ГАНТЕЛЬ 6 X 8

0.3

ГАНТЕЛЬ 8 X 10

240 µ

2.2uF X 630V

330uF X 400V

1N4148

470µ25

OC2

OC1B

ATmega88

IRF4905

VCC

16 MHz

4,7u x 25v

4,7u x 25v

irg4pc50ud

4,7u x 25v

4,7u x 25v

OOC

RESET

FAULT

100p

HCPL -  316J

TOK_AK

F1224S-1W

DESAT

F1224S-1W

OUT

DESAT

HCPL -  316J

0.33u 630v

BC857C

IRLML2502

IRLML0040

220n

HCPL3190

25000µ

TT 33 вит 520 µ

K47 X 24 X 18  Kool Mµ

ОБМОТК

ВИТКИ

ВИД  СВЕРХУ

ОБМОТК ВОЛЬТ

ОБМОТК

3.3n 2kv

0.2 µ 630v

US1M

SMBJ 170CA

180E - 1W  2 шт

0.6- 21 ШТ

100n x 30v

OC1A

GND

START

HCPL-316J

DESAT

HCPL-316J

F1224S

irg4pc50ud

DESAT

680n

110mm

TOK_ZR

OUT

VCC

VCC

HCPL-7840

4,7uF 35V

GEN

WH1202A-YGH-CT

2.2u 630V

DR9  DR10

K47 X 24 X 18  Kool Mµ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР 0,07

ВИД  СВЕРХУ

127mm 270mm

UPS_1KW_SL

0.6- 8ШТ

115mm


[image: image5.png]4734z

=y 25 Ve
e iSBme





                                                                         Выход - нагрузки нет
[image: image6.png]4734z

=y 25 Ve
e iSBme





                                                                      Выход - нагрузка 300 вт















