Переключатель с (фиксацием)S1 изменяет режим работы при замкнутом переключателе, вентилятор  стартует сразу с полным напряжением 12в при подаче питания на контроллер(если температура больше 10 гр), и спустя 1 сек. Срабатывает скорость зависимости от температуры,до минимума 7 в.При разомкнутом S1ветилятор стартует только после поднятия до 30 гр.Светодиод начинает мигать когда темпер превысит 60 гр.
от 30 до 32 - 60%
от 32 до 34 - 67%
от 34 до 36 - 75%
от 36 до 38 - 84%
от 38 до 40 - 92%
от 40 и выше -100%