Магазин индуктивности Р-567, кл.0,2, основная погрешность +/- 0,2%

Номинальная область частот (х10)  - 20-2500Гц

(х1;х0,1;х0,01) – 20-5000Гц

Расширенная область частот (х1;х0,1;х0,01) – 5000 – 10000Гц

Начальная индуктивность - 0,84 мкГ

- 47,94 мкГ (х0,01)

Результаты измерений:

|  | Х 10 мГ | Х 1 мГ | Х 0,1 мГ | Х 0,01 мГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 20.7мкГ |
| 1 | 11.12мГ | 908.3мкГ | 66.8мкГ | 29.2 |
| 2 | 22.66 | 1.919мГ | 155.6 | 38.2 |
| 3 | 34.72 | 2.978 | 247.5 | 46.9 |
| 4 | 46.63 | 4.023 | 341.8 | 55.5 |
| 5 | 58.97 | 5.175 | 437.9 | 65.0 |
| 6 | 71.13 | 6.294 | 534.7 | 73.4 |
| 7 | 83.26 | 7.477 | 634.3 | 81.9 |
| 8 | 95.40 | 8.631 | 734.0 | 90.7 |
| 9 | 107.5 | 9.802 | 835.3 | 100.3 |
| 10 | 119.7 | 8.343 | 939.2 | 118.1 |

Поправочный коэффициент находил по дросселю ДМ-01  50  5%